« RESIDENCE LE CASINO »

- Rue Biremont - 64340 BOUCAU

BATIMENT COLLECTIF

- DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS

- MAITRE D’OUVRAGE :	L'Office 64 de l'Habitat

5, Allée de Laplane

CS 88531

64185 BAYONNE cedex

MAITRE D’OEUVRE :	ALC ARCHITECTES

2 place pierre sémard

64340 BOUCAU

- Tout en gardant les caractéristiques essentielles du présent descriptif sommaire, le Maître d’Oeuvre, en accord avec le Maître d’Ouvrage, se réserve la possibilité d’apporter à ce document, à n’importe quel moment, les modifications qui seraient rendues nécessaires ou souhaitables, pour des raisons réglementaires, techniques de la construction, d’amélioration, ou d’approvisionnement, et s’engagent à ne procéder à aucune minoration dans la qualité du projet prévisionnel.

- Document non contractuel

- CARACTERISTIQUES GENERALES DES CONSTRUCTIONS :

- INFRASTRUCTURES ET SUPERSTRUCTURES :

- Terrassements généraux.

- Fondations en béton armé suivant étude de sol et calculs du Bureau d’Etudes Techniques.

- Planchers du rez-de-chaussée en béton sur isolant thermique. Epaisseur selon calculs du Bureau d’Etudes Techniques.

- Planchers des niveaux hauts en béton. Epaisseur selon calculs du Bureau d’Etudes Techniques.

- Murs de façades pour élévation en maçonnerie de briques ou voile béton. Epaisseur selon calculs du Bureau d’Etudes Techniques.

- REVETEMENTS DE FACADE :

- Finitions et teintes selon choix des architectes et documents Permis de Construire.

- Enduit monocouche teinté, couleur blanc.

- Protection balcons et brise vue en bois classe 3 sur ossature métallique galvanisée, avec panneaux polycarbonate sur certaines faces.

- COUVERTURE – ZINGUERIE :

- Complexe étanchéité PVC ou èlastomère sur isolant, selon localisation.

- Gouttières et descentes des eaux pluviales en zinc.

- PLATRERIE :

- Isolation des murs extérieurs par complexe isolant avec parement plâtre, épaisseur conforme à l’étude thermique.

- Cloisons de distribution de type plaque de plâtre sur ossature métallique.

- MENUISERIES EXTERIEURES :

- Menuiseries Aluminium blanc ou clair, avec double vitrage isolant conforme aux réglementations acoustique et thermique.

- Occultations par volets roulants avec commande électrique, ou occultations par volets bois battants ou pliants, selon localisation.

- Garde- corps des terrasses et balcons de l’étage :

  - Derrière séchoir : garde-corps acier à barreaudage

  - Garde-corps acier à barreaudage pour les terrasses / balcons

- APPARTEMENTS ET EQUIPEMENTS :

- SOLS :

- Carrelage grès émaillé dans les pièces à vivre des logements, pour les appartements en rez-de-chaussée

- Parquet flottant dans les pièces à vivre des logements, pour les appartements en étage

- Carrelage grès émaillé dans toutes les salles de bains des appartements en rez-de-chaussée

- Revêtement PVC dans toutes les salles de bains des appartements en étage

- Plinthes bois peintes dans toutes les pièces à vivre et plinthes carrelage dans les salles de bains.

- Balcons rez-de-chaussée et étage en béton

- REVETEMENTS MURAUX,  FAIENCE :

- Dimensions, choix et coloris sur propositions du Maître d’Ouvrage et de l’architecte.

- Cuisine :

- Faïence 0.60m.au-dessus du plan de travail, compris retours éventuels.

- Salle de Bains :

- Faïence + frise au-dessus de la baignoire et sur tablier et pourtour pour les douches.

- MENUISERIES INTERIEURES :

- Portes palières à âme pleine sur huisserie bois, avec fermeture trois points

- Portes de distribution à âmes alvéolaires sur huisserie bois.

- Portes de distribution coulissantes pour certaines pièces de logements PMR

- Placards aménagés. Portes coulissantes ou à la française.

- PEINTURE INTERIEURE :

- Sur ouvrages bois ou métalliques :

- Une couche d’impression ou d’anti-rouille et deux couches de finition.

- Sur murs et plafonds des pièces sèches :

- Murs : travaux préparatoires, peinture acrylique lisse.

- Plafond : travaux préparatoires, peinture acrylique lisse sur ensemble des plafonds.

- Sur murs des pièces humides :

- Murs : En complément de la faïence, peinture spéciale pièce humide pour cuisine, WC et salle de bains et cellier.

- EQUIPEMENTS INTERIEURS :

- Plomberie :

- Robinetterie de type mitigeur.

- Distribution d’eau par tube polyéthylène ou cuivre et évacuations par tube PVC.

- Branchement et évacuation lave-linge et  lave-vaisselle.

- Equipement sanitaire :

- Appareils sanitaires de couleur blanche.

- Sèche-serviettes.

- Baignoire en acier émaillé (dimensions selon plans).

- Douches à l’italienne avec pare douche pour les salles de bains du rez-de-chaussée et douches à receveur extra plat avec pare douche pour les T2 en étage.

- Ensemble meuble salle de bains stratifié post formé, miroir, bandeau lumineux, vasque encastrée et mitigeur.

- Cuvette W.C. en porcelaine, avec réservoir double chasse et abattant double, mécanisme silencieux

- Evier résine sur meuble pour les cuisines

- CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE :

- Production chauffage et eau chaude sanitaire par chaudière individuelle gaz naturel à condensation.

- Radiateurs à eau chaude de type panneaux acier horizontaux, pour l’ensemble des appartements.

- VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE :

- Raccordement de chaque appartement à une VMC collective.

- Bouches d’extraction hygroréglables dans les Salles de Bains, cuisines, celliers et W.C.

- Entrées d’air dans les pièces sèches suivant étude thermique.

- EQUIPEMENT ELECTRIQUE - TELEVISION - TELEPHONE :

- Equipement électrique :

- Installation agréée et conforme aux Normes applicables.

- Alimentation électrique de chaque appartement réalisée individuellement avec comptage.

- Tableau de commande générale encastré dans l’entrée de chaque appartement.

- Installation encastrée et appareillage. Lustrerie non comprise.

- Télévision :

- Installation agréée et conforme aux Normes applicables reliée à une antenne collective.

- Téléphone :

- Installation conforme aux Normes applicables.

- Prise RJ45 dans séjour, cuisine et chambres conformément aux Normes applicables.

- PARTIES COMMUNES :

- HALL D’ENTREE / CIRCULATIONS COMMUNES :

- Batterie boîtes à lettres conformes aux Normes.

- Porte d’entrée en acier laqué, ouverture par badge.

- Béton quartzé pour hall d’entrée

- Béton lissé pour paliers d’étage.

- Lasure  sur murs béton hall d’entrée et paliers d’étage.

- LOCAL COLLECTIF POUR LES VELOS :

- Situé en rez-de-chaussée, accessible par l’extérieur.

- Sol en béton brut lissé.

- Portail à barreaudage avec claustras bois.

- LOCAL COLLECTIF POUR LES DEUX ROUES MOTORISES :

- Local ouvert, protégé de la pluie, en rez-de-chaussée, accessible par l’extérieur.

- Sol en enrobé

- ESCALIER COMMUN:

- Escalier en béton armé lissé (avec nez de marches antidérapants).

- Eclairage par appliques sur détecteurs de présence.

- AMENAGEMENTS EXTERIEURS :

- Patio commun de détente avec bancs en béton, arbres et végétalisation.

- Végétalisation, espaces verts : engazonnement et plantation d’arbustes de différentes essences.

- Eclairage des circulations extérieures par appliques.

- Parc de stationnement extérieur avec revêtement de type dalle béton-gazon.

- Allées piétonnes en béton désactivé.

- Places de stationnement privatives et numérotées.